	PTK
	ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

	
	Ćw - 2
	Media przewodowe


Stanowisko pomiarowe do badania podstawowych własności mediów przewodowych zawiera: generator sygnałowy, kalibrowany selektywny miernik przebiegów w.cz, oscyloskop cyfrowy oraz zestaw przewodów współosiowych i skrętek o długości 10 i 25 m.  Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów transmisyjnych przewodów: tłumienności i prędkości propagacji.  

1. Dla dostępnych na stanowisku przewodów współosiowych o długości 10 m (RG174, RG58, H155), i 25 m (RG100) przeprowadzić pomiar ich tłumienności T w dB/m, dla zakresu częstotliwości 20 -1000 MHz. Pomiar poziomu sygnału przeprowadzić przy wykorzystaniu miernika selektywnego ESVP firmy Rohde & Schwarz.
Tłumienie wyznacza się z zależności  
[image: image1.wmf])

V

dB

(

)

V

dB

(

dB

,

2

1

m

-

m

=

U

U

T

, 

gdzie U1 i U2 to napięcia na wejściu i wyjściu przewodu, zmierzone miernikiem ESVP, oraz
     
[image: image2.wmf]l

T

T

j

/

dB/m

,

=

,   gdzie l = 10 m. 
2. Dla przewodu RG58 o długości 25 m, zmierzyć zależność jego tłumienia od częstotliwości 
w zakresie od 100 kHz do 500 MHz, zmienianej w zakresie dekady sekwencyjnie z krokiem 1, 2, 5. Na bazie uzyskanych wyników wykreślić zależność T = f(f).
Tłumienie wyznacza się z zależności: 

[image: image3.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

2

1

log

20

dB

,

U

U

T


3. Przy wykorzystaniu generatora funkcyjnego, przeprowadzić pomiar czasu propagacji sygnału trapezowego dla dostępnych na stanowisku przewodów. W generatorze sygnałowym wymusić przebieg o amplitudzie 5 Vpp, częstotliwości 100 kHz ze współczynnikiem wypełnienia 50%. Dla badanych przewodów określić wartość opóźnienia na jednostkę długości. W sprawozdaniu uzasadnić, dlaczego prędkość propagacji w badanych przewodach jest mniejsza od prędkości światła.

4. Media światłowodowe
Zestaw pomiarowy zawiera podwójny nadajnik i podwójny odbiornik optyczny. Mogą one być połączone ze sobą za pomocą odcinków światłowodu o długości 1 m oraz 200 m. Przez porównanie przebiegów na wejściu i wyjściu światłowodu można wyznaczyć jego tłumienie oraz prędkość propagacji światła. Tłumienie odcinka o długości 1 m można zaniedbać, podobnie czas propagacji swiatła przez ten odcinek należy pominąć.
Uwaga. Pomiar tłumienia światłowodu w zestawie jest mało dokładny, gdyż należałoby uwzględnić tłumienie wprowadzane przez złącza światłowodowe, które nie jest znane.

[image: image4.emf]CH2 CH1

N O

















_1537856217.unknown

_1537941633.unknown

_1537946420.vsd
CH2


CH1


N


O



_1537855066.unknown

